|  | *整体主要技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本系统需解决医院医疗设备质量控制和成本效益管理的信息化和规范化 |  |
|  | 本系统需符合最新版《医疗器械监督管理条例》,《医疗器械临床使用管理办法》管理要求 |  |
| *1 | 固定资产以及设备管理软件总体要求使用方便快捷，方便临床和医工部、后勤服务中心、信息中心的使用和管理沟通，最大限度满足临床的要求，完全贴合医院目前医院对大后勤的管理，其中医疗设备管理，无需增加额外资源配置即可提升，实现医疗设备质控工作的现场电子化，真正解决医院临床工程师和临床管理的需求实现从合同协议、安装验收、维修维护，临床使用、清洁消毒，环境管理，定期巡检，计量检测，预防性维护，使用培训考核，技术培训考核，安全和不良事件监测等风险管理，应急预案和应急调配，PDCA 等持续改进记录追溯，到报废处置的全流程在线，现场电子化管理。实现基于云上映射医疗设备管理数据的各自纬度，高度可定做的辅助自动化；辅助采用数据科学技术实现医疗设备的高效配置，达到安全和质量前提下的配置和效益提升。 |  |
| *2 | 符合卫生部三甲医院设备的管理要求，符合医疗设备管理与技术规范；方便医院等级医院的评审；提升医院管理水平，在数据档案，安全质量，培训考核，应急管理等四方面完善管理制度与流程。 |  |
| *3 | 软件系统操作便捷要求，与原有工作流程相比、不能明显增加工作流程复杂度和时间。要求体现具有轻量化的部署，移动化的管理方案，超强的可拓展性，高效的个性化定制，提供计算机软件著作权或相关证明，若软件著作权证书不足以证明上述具备轻量化功能，则需另行提供其他补充证明材料予以证明。 |  |
| 4 | 轻量化定制方案：系统高度定制化；快速满足个性化需求，自由定制数据服务和数据交互,实现快速响应。从需求到响应时间小于两天。 |  |
| 5 | 软件需建立医疗设备,工程师，库房管理人员，临床医护，职能部门和院长角度的信息入口和统计分析报表功能，统计分析报表功能和要求需满足医院定制化需求 |  |
| *6 | 软件需适应多院区管理需求 |  |
| *7 | 免费服务时间为5年，5年内免费软件升级 |  |
| 技术要求 |  |  |
| 1* | 医院固定资产管理 |  |
|  | 1、固定资产入帐 科室领用后，此设备固定资产自动入帐到此科室，经设备科审批后入帐。 |  |
|  | 2、设备资产卡片管理 按最新医疗器械分类与代码标准对所有医疗设备建立分户电子档案. |  |
|  | 3、设备条码管理 条码以资产编码产生，并可按医院要求规则产生，支持自定义条码功能（设备名称、使用科室、品牌、购置日期、等） |  |
|  | 4、设备资产档案管理 用于查询固定资产的所有信息申购资料、技术资料、基础资料、图片、维修资料、维护记录、转科记录、合同记录、配件记录、报废记录等，并实现医疗设备档案与资产卡片进行同步对接。 |  |
|  | 5、设备折旧管理 设置设备的折旧年限及折旧方式，自动折旧计提。 |  |
|  | 6、固定资产转科管理 实现各个科室固定资产相互调拨 |  |
|  | 7、资产报表 1、各类资产报表 自动按日期生成，全院、科室、单品增减报表，提交给财务。 2、各类资产折旧报表 自动按日期生成，全院、科室、单品折旧明细报表，与财务对接。 |  |
|  | 8在用账目能根据不同的纬度：计量、强检、急救、重点管理等的分类管理 |  |
|  | 9 具有固定资产、低值易耗、设备维修配件、维修费用录入功能，除耗材外所有功能均在该软件上实现，方便工程师、库管、财务的使用 |  |
| 2 | 医疗设备实物账目和档案管理 |  |
|  | 系统应当提供独立的实物账目管理系统，支持于库房固定资产管理账目的对接和过程的自动化， 支持多科室关联功能，匹配所有权和使用权分离情况要求 |  |
|  | 医疗设备实物账目应当具有1-1的医疗设备映射 |  |
|  | 系统可采用二维码等作为物联网接入，实现与医疗设备实物账目信息的动态关联 |  |
|  | 实物账目支持医疗设备系统模式，即支持多医疗设备或组件独立建档，可形成系统层次化管理要求 |  |
|  | 系统应当具备分类管理功能，如急救转运，计量检测，生命支持，特种设备，大型医用设备等，可依据医院自身管理要求设置自定义的管理分类，管理分类支持层次化管理。 |  |
|  | 系统支持逐一医疗设备验收前和验收后医疗设备的资质管理，支持图书化管理索引和查询 |  |
|  | 系统支持逐一医疗设备的动态全生命周期质量控制活动的档案信息索引和查询 |  |
|  | 支持对试用等非采购来源医疗设备进行登记；可以管理试用的周期，轮转科室、试用日期、责任人等信息；试用设备按院内医疗设备统一管理 |  |
| 3 | 逐一医疗设备移动化质量控制和信息查阅功能 |  |
|  | 支持医疗设备基本信息的查看 |  |
|  | 支持包括全流程的质量控制管理移动化入口，方便工程师和临床医护人员现场完成操作： *临床管理 - 工单报告 - 调配登记 - 日常检查：检查内容可配置，自动适配设备型号或分类； - 使用登记； - 清洁消毒登记；检查内容可配置，自动适配设备型号或分类； - 环境监测登记：检查内容可配置，自动适配设备型号或分类； *工程管理 - 巡检：检查内容可配置，自动适配设备型号或分类； - 质量检测：检查内容可配置，自动适配设备型号或分类； - 计量检测登记 - PM预防性维护登记：检查内容可配置，自动适配设备型号或分类； - 电气安全：支持B/BF,C/CF电气安全管理要求； - 电池检测：检查内容可配置，自动适配设备型号或分类； 培训考核 - SOP快速查阅：内容可配置,自动匹配设备型号和分类 - 视频培训：内容可配置,自动匹配设备型号和分类 - 考核：内容可配置,自动匹配设备型号和分类 |  |
|  | 支持最新质控动态查询： - 最近发生工单和历史待处理工单 - 最近日常检查 - 最近使用记录 - 最近巡查 - 最近质量检测 自动判断效期。 |  |
|  | 自动匹配分工工程师和医疗设备所在科室的设备专管员的联系方式，方便管理联系 |  |
|  | 支持工程师查阅医疗设备自动匹配的生产商和经销商的联系人方式，方便管理联系 |  |
|  | *支持医疗设备全生命周期质量控制数据记录的查询功能 |  |
|  | 支持医疗设备相关数据管理入口操作，依据登录账户权限自动匹配 |  |
| 4 | 临床日常管理功能 |  |
|  | 临床日常点检功能 应当能够如下的点检模式： - 重点设备的逐一功能清点，设备清单采用条目方式，可拍照/视频上传过程记录； - 支持科室/分区的清单式功能点检； - 支持科室/分区的医疗设备数量点检；支持非医疗设备的医用物品清点； - 日常点检过程支持移动化（如手机）操作 - 支持急救物品（如急救箱，转运箱等）的清单式点检，支持物品耗材的效期管理 |  |
|  | *科室中控台功能，应当能够查询当前科室的设备可用率，故障率，重点监测设备在用率，当前待办工单情况，质量控制评价等综合性信息 |  |
|  | 支持本科室的在线设备查询和账目清单导出功能 |  |
|  | 工单查询功能，工单应当包括过程记录登记，方便医学工程部门和临床科室共享过程进度 |  |
|  | *SOP（快速操作手册）的在线查阅和检索功能 |  |
|  | 新闻公告版功能，方便医学工程部门发布并共享给临床科室，支持收件科室管理 |  |
|  | *支持包括临床科室设备日常管理的统计报表功能和PDCA图表功能，统计分析报表和图表样式可根据临床要求定制 |  |
|  | *针对重点临床科室，如急诊科，手术中心，放射科，ICU等科室，系统支持可定制化的独立科室管理入口。 |  |
| 5 | 工程师质量控制管理 |  |
|  | 系统支持工单管理和提醒功能 |  |
|  | 系统支持巡检功能： - 支持逐一重点医疗设备的条目式功能点检； - 支持分区医疗设备功能点检； - 能够自动分析临床科室日常管理执行情况，方便工程师提高巡检效率； |  |
|  | 系统支持质量检测，计量检测，特种设备管理，预防性维护，电气安全和电池管理的效期管理功能 |  |
|  | 系统支持动态关联医疗设备分类和型号的质量控制条目式配置，条目可复用到多各质控过程，方便建立多维度的统计分析。 |  |
| 6 | 应急维修管理 |  |
|  | 总体要求 |  |
|  | 能实现医院所有固定资产的扫码报修功能，并能通过微信或钉钉分配到相应的工程师手机上 |  |
|  | *维修工作提醒平台 可归类展示在在维修工作提醒平台中（分总务类、信息类以及医疗设备类），按照维修处理状态进行分类显示，如报修中、维修中（院内、院外维修）、已维修待验收。并按照当日报修、近7天内维修中列表显示。 |  |
|  | *维修记录管理 在维修处理中，每项维修记录有详细的流程步骤，记录设备维修过程中的相关信息，包含维修人，维修工时，总费用，是否有更换相关配件等，并将每个维修记录能自动归类到各项目的记录下，维修记录有详细的流程步骤 |  |
|  | *维修、维护查询管理 可按日期、科室、物资分类查询和统计维护和维修记录，查询结果中至少包含物资名称、维修费用、工时，同时支持汇兑和明细统计。 |  |
| 7 | 医疗设备的应急预案与演练管理 |  |
|  | 应急演练管理，记录应急管理的科室、人员、对象、目的、过程、小结、存在的问题及改进、时间、地点、类型，支持上传附件。 |  |
| 8 | 计量,特种设备和校准检测管理 |  |
|  | 计量器具设置 能对需要强检的设备进行标识。 |  |
|  | 计量器具管理 可有效的配合计量监督局的工作，可批量导入记录设备每次的计量情况，可支持每种设备多条计量信息（针对设备的配件计量） |  |
|  | 计量清单及检测记录查询 能按科室、设备名称，分类和型号进行查询设备的计量清单、定期检测明细记录。 |  |
| *9 | 设备智能监控功能 |  |
|  | 设备监控功能，实现对大型设备运行环境和状态的监控（实现的有CT、DSA、MRI）,医院气体设备（氧气、CO2、N2）、以及全院的冷链系统的远程报警和监控 |  |
|  | 有通用的医疗设备使用监测管理，能够自动监测医疗设备的使用情况 |  |
|  | 有针对急救转运类医疗设备的状态（在用/备用/故障）监测，医学工程部能够实时监测全院状态 |  |
| 10 | 安装验收模块 |  |
|  | 实现合同协议管理、验收辅助自动生成，验收全过程现场电子化，辅助验收审核自动化，支持远程临床确认签字 实现手机等移动媒体的医疗设备验收全过程现场电子化，可以拍照（包括正面、侧面、铭牌照）、基本信息验收、配置商务验收，验收过程中手机端可以查看合同等附件信息，上传到后台形成验收报告单;建立医疗设备安装验收：“物流仓储 – 商务验收 – 技术验收 – 临床验收”全过程跟踪功能。 支持远程授权电子签名 |  |
| 11 | 培训考核管理 |  |
|  | 实现医疗设备和培训资源与线下医疗设备实物的自动匹配管理 采用流程优化和规则电子化，设计覆盖培训考核过程和辅助自动化统计分析的管理系统： 解决分布式和高可及性的自我培训； 关联培训考核资源和医疗设备； 系统应该能够自动识别医疗设备的型号和分类，并以型号为优先匹配； 医护人员能够通过移动设备来使用本系统； 支持多部门的培训考核资源的管理和上传 题库系统：支持判断题、计算题、简答题、单选题、多选题和打分题 题目可复用 签到考核结果可关联到具体某台医疗设备 数据统计分析和数据多部门共享 支持单纬度的统计分析； 支持多纬度交叉比对的统计分析； 基于职能部门（护理部和医学工程部）和临床病区的两级数据共享机制； |  |
| 12 | 医疗设备风险管理 |  |
|  | 根据不同的设备可以设定不同的风险评估内容，包括使用年限、维修次数、设备类型等；每项评估内容可以设定分值，每次评分的总分可以进行分级评定，根据总分评定级别来调整设备质控的周期等，以加强设备的风险管理；对设备使用年限、维修次数可以自动进行评定 |  |
|  | 有生命支持类、急救类、植入类、灭菌类的设备使用安全监测和报告处理，使用安全监测的巡查表有记录可以查询，并形成安全事件报告，可追溯分析，针对不良事件形成记录并结合医院的要求实现上报。 |  |
| 13 | 备机中心/借用模块/医疗设备调配管理 |  |
|  | 能够实现生命支持设备动态调配，调配设备去向一目了然。 借调设备、科室、日期、状态和归还日期，必要的拍照留底等信息。这个信息应对在【出借科室】、【借用科室】、【医学工程部】间取得共享。 |  |
| 14 | 拓展功能 |  |
|  | 能够自动按系统数据生成设备生命周期档案并动态计算质控控制评分 |  |
|  | 实现效益分析报告，方便预算的申报（针对更新设备自动生成申报科室现有设备的台数和金额，现有设备的使用效率，现有设备的使用年份以及故障情况，现有设备的成本回收率等）。 |  |
| *15 | 其他 |  |
|  | 项目实施期间需提供一名经验丰富的项目实施人员驻点医院三个月以上，确保系统快速上线。 在医院准备等级医院评审时间阶段需提供浙江省内三甲医院医疗设备管理专家每月至少一次的医院内部等级评审培训。 |  |