## 资产精细化管理子系统
固定资产精细化管理子系统：通过系统的建设，对历史的台帐进行一对一的清理，将财政、财务、实物三都进行100%对应，按国标分类进行重新分类，按实物进行名称规范，对资产建立全面位置管理，建立全院科室资产管理平台，转科、付款、预报废等业务进行网上审批，并对资产进行统一标准化编码，粘贴二维码或rfid二维码一体化标签，在不布物联网感用基站的前提下，采用移动物联网智能设备完成资产的批量自动清点和定位管理，建立手机微信或钉钉口袋化管理，扫码查询、报修、盘点、借用等全过程、闭环管理资产实物，提高资产管理的效率和精确度，支持医共体、集团化管理，能轻松实现资产的调拨等管理。
序号 | 子功能集 | 功能描述
ZC1.1 | 分类及品牌管理 | 对标准的资产分类进行管理，可分多级建立，不同的库房支持不同的资产分类；对财务帐本及核算类别进行管理，不同的库房支持不同的帐本和核算类别；对资产的品牌进行标准建库管理，系统相关环节如名称规格字典等可以调用。 | √
ZC1.2 | 供应商厂商管理 | 对厂商、供应商、维修公司进行集中建库管理，包括名称、统一信用号、生产许可证、开户银行、地址、联系人、档案存存放位置、财务凭证编码等信息；可以对院内供应商管理授权登入帐号和密码；可以建立黑名单；可以开通外网供应商平台（如启用并开通的情况下）登入帐号，一家供应商支持设立多个账号；可以查看供应商平台上传的证件；可对单位进行批量作废管理；可以自行维护单位的证件；可以批量设置供应商类型。 | √
ZC1.3 | 名称规格字典管理 | 选择分类后可以新建名称规格字典，包括名称、规格、型号、核算类别、单位、单价、品牌、物资描述、折旧分类、财政分类、巡检标识、巡检周期、巡检分类、pm标识、pm分类、需要维修标识、需要强检标识、设备分类、性能检测标识、电气安全检测标识、计量标识、标签类型、故障分类、残值折旧率、自检标识、辐射设备标识、特种设备标识、风险等级、清点是否拍照、旧名称、旧规格等；可以选择名称快速新增规格；可以批量修改标识等信息；可以新增关联物资，入出库查询可以关联查询；可以导出字典；可以导入固定分类下的名称规格字典（固定格式和字段）。 | √
ZC1.4 | 入库管理 | 支持采购入库、在用增值入库、增值入库、采购退货、调拨入库、盘盈入库、库存初始等管理，入库业务可以设定制单、审核、记帐三个环节不同权限的人进行操作，入库业务可以上传相关的附件，如发票等；不同的库房可以配置不同的入库信息列及次序；入库列表信息和明细信息可以导出；入库业务审核、记帐环节可以通过微信或钉钉推送确认（在开通微信或钉钉的前提下）；能自动生成入库单打印单据（支持连续分页打印）。 | √
ZC1.5 | 出库管理 | 支持领用出库、调拨出库、盘亏出库、领用初始、领用退库等管理；出库业务可以设定制单、审核、记帐三个环节及不同权限的人进行操作，出库业务可以上传相关的附件；不同的库房可以配置不同的出库信息列及次序；出库列表信息和明细信息可以导出；出库业务审核、记帐环节可以进行微信或钉钉推送确认（在开通微信或钉钉的前提下）；可以批量选择在库资产出库,通过入库单号、名称、规格、sn、院内编码、资产编号等进行检索；可根据权限对制单状态的单据修改制单人操作；能自动生成出库单打印单据（支持连续分页打印)。 | √
ZC1.6 | 转科管理 | 科室平台可以发起转科申请，完成申请制单，后台进行审核，完成转科业务处理；可通过在用台帐的检索选择要转科的台帐，发起批量转科业务；转科业务可以设定制单、审核、记帐三个环节及不同权限的人进行操作；可以增加相关接收部门进行确认环节。 | √
ZC1.7 | 发票管理 | 入库同时可以对发票进行登记，一张入库单可以登记一张或多张发票，一个台帐可以登记一张或多张发票；如入库发票未到（或部分未到），事后可以进行发票补登业务；对请汇业务前可以进行发票领取业务，领取的同时可以根据发票自动生成请汇单及明细。 | √
ZC1.8 | 付款管理 | 可以按供应商名称查询入库总金额、已付、未付金额并打印和导出pdf；选择供应商及记帐时间查询入库未付款的明细，选择要支付的明细，生成付款申请单，并对付款申请单进行审批、记帐业务,一条明细可以进行多次支付业务,一个入库单可以多次分批进行付款操作；可根据医院的付款计划额度分配各供应商每月支付的总额，再选择明细进行批量操作付款，同时各供应商的入库明细同步生成支付明细,进行审批、记帐业务；可以对科室自行申请付款的入库明细进行标识。 | √
ZC1.9 | 台帐管理 | 建立以唯一编码为中心的资产台帐身份识别，生成标准的二维编码，可选择不同的标签格式，批量打印标签；集中展现台帐各个环节的数据信息，支持记录台帐的基本信息、台帐实物图片、附件信息、折旧信息、资产清查记录、维修信息、档案信息、位置信息变动、转科信息、维保信息、培训信息财政信息、使用信息等；能提供固定资产配件卡片管理方案，要求物理上属于资产组成部分的主要子系统和配件有附属卡片和台账信息；可以批量资产的信息，如位置、保管人、实物名称、实物规格、保修单位等信息；可以设定不同的人管理不同位置、科室、分类的管理端和科室平台端资产权限；可以打印资产的卡片信息、报刻鉴定表、列表清单等，并能导出根据查询条件查询的资产台帐数据；可以定义不同的人显示资产列信息；可以批量设定报废预算和取消报废预算；可以批量选择出库、预废废申请、建立续保合同、库房调拨等操作，并能调整资金来源；可以批量设定租赁设备；可以对标签已打未打、已贴进行标识，对未贴进行扫码标识；能通过日常的管理业务自动建立资产的状态，如正常、维修中、警告、预报废等。 | √
ZC1.10 | 条码及标签管理 | 可以根据定义的规则生成条码信息，支持资产标签格式切换(能提供多种标签格式供选择)，资产标签可以进行连续打印；支持与旧条码信息、财务编号、财政编号的对应关联，能从不同的编码维度进行查询；能打印配件资产标签，编号与主资产关联。 | √
ZC1.11 | 预报废计划及管理 | 各科室可以对拟报废的资产做预报废计划，从科室平台选择要预报废的资产,系统提示购入年限等，确认后标识为报废预算，待单位下达预报废指标后，科室可以从预报废计划中选择相应的台帐进行预报废审批；可定义预报废审批的流程，也可以按制单、审核、记帐三个环节进行审批处理；预报废可以录入原因、鉴定人等信息；预报废审批完成后生成预报废状态，可以导出相关的上报格式；对资产预报废审批后的回收可以进行登记管理，包括回收人、时间、情况等。 | √
ZC1.12 | 报废管理 | 上级部门对预报废的台帐审批后，可以在系统中发起正式的报废业务，通过制单、审核、记帐完成台帐的正式报废，同时生成相应的报表。 | √
ZC1.14 | 折旧管理 | 根据新会计制度、新财务制度的要求每月进行手动折旧计提，能自动产生固定资产折旧汇总及明细报表；支持对固定资产进行分类别折旧，可以设定折旧计算比例，生成与标准不同的折旧报表用于核算；可对资产设定残值率，如有残值率的，先扣除残值率的价值再进行折旧计提；折旧台帐与资产台帐分开，资产台帐可以同步到折旧台帐信息中，入库的台帐自动生成折旧年限,可设定参数入库当月或下月进行折旧计提;可按经费来源生成报表;可以针对折旧台帐进行折旧率、特批不折金额等配置，能生成核算用的折旧率的特殊折旧报表。 | √
ZC1.15 | 移动核对清点管理 | 支持移动推车的方式进行移动核对清查，移动清点（盘点）可以提供修改资产信息、打印标签、转科等操作；资产实物清点（盘点）可以根据医院的要求分不同的周期和批次进行，也可以选择库房和位置单独进行清点；清点台帐信息从各科室台帐中提取，并记录各科台帐实物清点的位置、负责人等情况，可以对清点结果进行审核、分析处理。 | √
ZC1.16 | 科室资产管理 | 建立单位各科室资产管理平台，可以管理科室所有在用资产，包括基本信息、位置信息、保管人、保管科室、安装地点、闲置信息等，查看资产的附件信息、配件信息、维修记录、转科记录、位置变更信息、财政信息、使用信息、借用信息、清查记录等；可以发起资产的预报废申请、首次确认、暂缺标记、转科申请、报修、闲置登记、预调拨、预赠送、预报损申请处理；可以导出科室资产清单、打印报废鉴定表；可以对无条码的资产进行登记上报；可以实现资产的两级核查管理；可以管理资产借用管理；可以管理资产的使用登记；能对科室资产管理人员的权限进行定义。 | √
ZC1.17 | 位置管理 | 可以根据单位的实际地理位置分级建立位置标准库，支持集团化分部管理；可以生成位置编码，打印标准的二维码位置标牌；位置信息与资产信息、科室进行关联，可以设定资产管理的位置级次；可以建立具体的管理点，管理点是在指定的位置下建立，管理点可以打印二维码标签,可批量打印标签。 | √
ZC1.19 | 其它台帐管理 | 可以管理报废再利用、试用等不占用单位资金的资产，不记入单位财务会计账簿，只对实物进行管理；日常业务管理与台帐管理相同包括台帐、转科、报废、维修、处理等业务，可以打印资产标签。 | √
ZC1.21 | 资产盘点及三级清查管理 | 对在用资产定期进行盘点管理，可设定盘点周期、盘点范围；各科室资产管理员可以通过科室平台上报资产清查结果、由科主任进行二级审核，再由职能部门的资产管理员进行三级审核完成资产三清查；可以通过移动手机应用进行扫码盘点或手工拍照盘点，上传后由职能部门的资产管理员进行审核，完成资产盘点；可以导出资产盘点清单。 | √
ZC1.22 | 月结及会计管理 | 根据会计期间，在每个月会计期间结束日进行当月的月结管理，月结可以选择手动月结和自动月结两种方式，对已制单或审核状态的入出转单据可以进行控制是否要提示，结转时保存当前库存帐、在用帐等信息，并自动生成会计收支月报、在用月报表、收支月报明细表,月结完成后进入下一个会计期间。 | √
ZC1.23 | 查询统计 | 入出库清单查询、付款查询、付款请汇查询、入库按单位查询、入库单明细查询、出库近科室查询、出库按用途查询、出库单明细查询、全流程查询、资产查询、资产按位置查询、资产按名称规格统计、资产位置变动记录等。 | √
ZC1.24 | 业务分析报表 | 付款汇总报表、入库汇总单、业务明细报表、财务流水帐、收支明细表、转科明细表、折旧科室江总、折旧核算汇总、折旧分类资金汇总、折旧分类核算汇总、折旧资金科室汇总、按提取率科室折旧汇总、折旧计提汇总等。 | √
ZC1.25 | 库房调拨及在用调拨 | 不同库房之间可以实现在库资产的调拨管理，自动生成调出库房和调入库房业务单据和会计报表；不同库房之间可以实现在用资产的调拨，自动生成调出库房的退库、调拨单，调入库房的出库单，折旧等信息自动同步。 | √
ZC1.26 | rfid标签管理 | 资产标签可采用rfid标签，对打印好的二维码标签可以进行扫码rfid写入配对，配对完成后系统记录rfid配对状态；位置和管理点标签可采用rfid标签，对打印好的二维码标签可以进行扫码rfid写入配对。
ZC1.27 | 移动rfid批量盘点定位管理 | 支持移动pda离线盘点管理，支持wifi和usb两种数据传输方式，在不布设物联网感应网络的前提下，能实现资产移动终端自动批量感应盘点，自动定位位置跟踪管理(在标识地理位置rfid标签的前提下),在不同区域位置下，能自动感应资产及位置移动变化情况，实时显示在帐的资产的总台数、已点台数、未点台数、异常资产中能在移动端对位置变动的资产进行预转科处理或标识临时移动后变为正常的已点资产,盘点结果可以上传到后台数据并进行比对，如位置变动情况等,最终帮助单位快速完成资产盘点,提供资产管理的精准度。
ZC1.28 | 移动端单据审核管理 | 微信或钉钉端可以对出入库转科单发起推送，根据权限在手机微信上进行审批，审批完成后形成正式的单据。 | √
ZC1.29 | 移动端资产查询、图片上传 | 微信或钉钉端具有各科室资产日常管理的功能，包括资产状态、部分信息修改、保管信息修改、标签管理、拍照等。对修改的资产信息需经管理员审核后正式生效。可以调用相关知识库，如说明书、操作规程等信息。 | √
ZC1.30 | 移动端预报废、转科、盘点、借用 | 针对实物管理中日常转科业务，通过微信或钉钉端扫资产二维码，选择转出的科室、经办人信息，完成转科单的生成，并自动推送到库房审核，审批通过后完成转科业务，帐务同时生效；微信或钉钉端可以对要预报废的资产进行扫码、拍照上传申请，经多级审批后完成预报废管理；微信或钉钉端可以对资产进行扫码或手工拍照进行盘点；可以扫码登记通过扫码登记管理资产的借用和归还。 | √
ZC1.31 | 科室、人员信息接口 | 根据医院现有统一维护的科室和人员信息系统进行对接，解决资产系统独立维护工作和更新不及时问题。 | √

## 申购预算管理子系统
申购预算网上申报审批管理系统：实现全院各部门网上年度、临时采购预算申报、论证、审批，最终形成采购计划，可以定义不同的采购类型不同的申请格式、审批流程，能实现手机微信或钉钉审批，并能实时推送信息，与医院oa可实现审批对接，免去纸质表格的传送工作，实现“最多签一次”提高院内的工作效率，与财务预算系统能进行对接，上报相关的采购计划，实现档案电子化管理，最终形成闭环管理。
序号 | 子功能集 | 功能描述
ZC2.1 | 标准化采购字典管理 | 根据单位的采购管理特点，建立直观的采购字典分类，在每个分类下建立标准的采购名称，采购名称可以与资产字典建立关联，以方便调用科室原资产台数和效益情况。
ZC2.2 | 审批流程配置 | 可以根据不同的申购类型、年度¦临时、科室、资产分类、科室分类、总价区间设定不同的审批流程；审批流程可以自定义，每一步可以指定人员或角色，也可以指定为科室主任审批，审批步骤需多个人员同时审批的情况可以选择必须同时审批还是其中一个人审批就通过；申购单也可以选择不同的审批流程，审批过程中可以修改下一步的审批人或增加一步审批环节；申购单可以查看审批进度。
ZC2.3 | 申购内容配置 | 根据不同的申购类型可以配置不同的申购填写内容，包括下拉选择项、内容填写项等，并能配置不同的申购单打印格式。
ZC2.4 | 申购类型管理 | 可以配置年度、临时申购中不同类型的申购，每个类型的申购可以配置不同的格式及审批流程。
ZC2.5 | 论证格式管理 | 根据不同的申购类型及金额区间配置不同的论证表格，论证表格可以配置多个填写项，每个填写项可以限定字数、填写人、是否必填等，每个论证表格可以定义打印格式。
ZC2.6 | 申购权限管理 | 可以设定人员的申购权限、申购类型、采购类型及初审科室的权限等。
ZC2.7 | 年度申购管理 | 医院可以规定各科室年度预算申报的周期，在周期内可以进行网上申报，超过周期系统将自动关闭申报。填写内容包括但不限于名称、规格、数量、单位、预算金额、申报说明、经费来源、推荐品牌、要求到货时间等，如更新设备可以说明更新的是哪一台旧设备并记录。
ZC2.8 | 临时申购管理 | 临时采购（可以设定限额）进行网上申请审批，超出限额的申请不能进行网上填报，填写内容包括但不限于名称、规格、数量、单位、预算金额、申报说明、经费来源、推荐品牌、要求到货时间等，如更新设备可以说明更新的是哪一台旧设备并记录。
ZC2.9 | 申购计划单管理 | 完成审批的申购单形成采购计划，采购计划管理员可以根据需要修改申购类型，申购计划单可以打印、导出，根据需要可以发送采购。
ZC2.10 | 移动端审批管理 | 根据权限和审批流程配置的申购申请单可以推送到相关人员的手机微信或钉钉端进行审批，通过后进入下一个审批环节，不通过则退回到提交科室。
ZC2.11 | 附件管理 | 申购单可以通过手机扫一扫上传附件。

## 医疗设备质控管理子系统
医疗设备质控管理子系统：通过建立医疗设备质控全过程管理，包括安装验收、培训、附件管理、使用记录、不良事件、巡检、pm、自检、维修、计量、借用、赁租中心、pdca、风险评估、维保管理、供应商厂商评价、科室评价、试用设备等管理，标准化、全过程、全方位的电子化管理，建立统一的标准质控周期及方案，并能分配责任人，提前通过移动手机预警，不良事件上报、扫码执行质控，检测数字自动分析，拍照上传，能对发生的问题进行pdca跟踪处理，与一站式维修管理建立对接，形成全过程电子档案，也可精确得到供应商和厂商的支持，供应商厂商可根据设备上传相关的资料，包括说明书、操作规程、培训资料、质控标准等，使质控变更简单可行，实现与合同对接，安装验收全过程记录在档。
序号 | 子功能集 | 功能描述
ZC4.1 | 验收人管理 | 根据单位的管理规范，对有权限进行验收的工程师进行设定，经授权的工程师可以对采购合同进行分配验收任务，一个合同可以分配多个验收工程师，分配任务后方可进行验收处理。 | √
ZC4.2 | 安装验收管理 | 根据合同明细信息选择验收的数量，生成待验收任务单，将安装验收的详细内容填写完整，如规格型号、配置清单、出厂编码、设备图片、附件、检查项目等；支持同一个品种的设备批量录入信息，出厂编码可以扫码录入，验收合格后生成该设备的预入库台账并完成档案标签的打印,同步生成安装验收报告单；符合入库条件的设备进行入库操作,可以将验收明细自动生成入库单；在安装验收过程中可以进行电气安全检测管理完成后可以生成验收报告；验收后可以生成资产条码并打印标签，包括rfid管理功能；报告应为规范的表单应详细记录设备外观、配置、功能、技术参数等信息与招标文件及国家标准的符合情况，有医院、科室和生产厂商三方的验收意见。支持手机端安装验收功能，支持手机笔记签名. | √
ZC4.3 | 培训管理 | 可以对安装验收的设备进行培训，包括培训师培训和使用培训；选择设备的规格型号，登记参加培训的使用人员、维护人员、记录培训时间、上传培训报告资料，能从厂商上传的附件中调用相关的培训资料，在台帐中查询培训记录、查看培训资料；系统能自动生成每一次培训的签到二维码，参加培训的人员扫一扫完成签到，后续能在设备档案中查看培训人员清单及讲师清单；能上传培训资料，以方便后续人员的自学；能对预入库、在用、试用设备进行培训管理。 | √
ZC4.4 | 预入库管理 | 安装验收完成的医疗设备自动生成预入库清单，预入库清单不计入财务账簿，支持建立台帐信息、标签信息、保修期等；预入库的设备可以进行转入库处理及作废处理；预入库设备入库时可以根据合同修改单价。 | √
ZC4.5 | 附件管理 | 可设定义医疗设备相关的附件名称、类型，后台管理上传时可以识别文件名称，类似名称的可以自动分类，也可以手动调整，可以批量上传，上传后同类设备根据设定可共用，附件可进行访问权限管理（科室、角色定义）。 | √
ZC4.6 | 供应商上传管理 | 医院可以给供应商开通医院内网供应商授权帐号，供应商可以上传合同内的医疗设备的注册证、生厂许可证、经营许可证、说明书、图片等信息，经院内工作人员审核后生效，供应商只能修改和操作自己的信息。 | √
ZC4.7 | 设备分类管理 | 对需要进行质控的设备进行分类和等级管理，包括计量、巡检、强检、保养、自检设备，可以定期调整，新入库的同类设备可以自动识别质控的分类和等级。 | √
ZC4.8 | 设备质控方案管理 | 对不同类设备的巡检、强检、保养、自检管理设定不同的执行方案，方案可以进行一条一条的明细内容管理，对明细内容可以设定参考值，标准值，实际执行方案过程中能自动分析是否在正常范围。 | √
ZC4.9 | 设备巡检管理 | 可以对需要进行巡检的医疗设备进行设置，包括方案、执行人，能够根据巡检的模板进行设定每一台医疗设备的巡检计划并进行实施周期管理，任务分配管理，执行巡检生成巡检报告单。对于巡检过程中出现有故障需要进一步修理的设备，自动转入设备日常维修管理中。 | √
ZC4.10 | 科室巡检管理 | 能以科室为单位定义巡检任务，周期，执行人，通过扫科室生成的二维码或感应rfid标签显示科室的具体巡检任务、医疗设备资产的概况（包括总台数、在用、在维修等状态及明细数量）；支持手机微信或钉钉端巡检，配置关联科室，显示关联科室的所有设备信息。 | √
ZC4.11 | 科室自检管理 | 对科室需要进行定期自检的设备进行管理，包括自检的内容，自检的周期；各科室可以定期进行自检执行、记录分析，支持手机微信或钉钉自检执行管理。 | √
ZC4.12 | pm管理 | 系统支持不同的设备定义不同的预防性维护保养（pm）方案，方案中有执行的每一项内容及设定值，提供不少于100种常规医疗器械pm方案供单位参考，可以设定pm的周期、责任人，可对外包部分的工作人员进行设定pm任务，执行过程能上传厂商执行任务单，每一项保养有明细的执行结果，对执行的结果科室可以进行确认。 | √
ZC4.13 | 计量管理 | 可以对计量设备（包括台帐、非台帐计量管理）的基本信息登记、计量器具检定信息登记进行管理，支持计量器具分布、分类、单机的查询，能快速查询到每一台计量设备的计量检定情况；同时能够及时地报告需要检定的计量器具（检定提示）；提供自动报警功能，能自动导入计量检测单位的检测结果，通过出厂编号sn进行自动登记检定信息，自动生成检测记录和合格证； 有计量资格的单位，可以设定计量检测内容，支持pda对设备计量业务进行操作。 | √
ZC4.14 | 不良事件 | 各科室可以对发生的医疗设备不良事件进行登记，包括发生时间、病人信息、病区、床位、事件描述、采取的措施、事后原因分析、处理情况及改进方法、及关联性评价等信息，上报至职能部门，支持微信登记上报；职能部门可以对不良事件进行汇总、处置、作废操作并能导出相关的记录。 | √
ZC4.15 | 人员证件管理 | 人员各类证件管理，可以定义不同的证件类型，上传相关附件，对证件的有效期进行管理和提示。 | √
ZC4.16 | 放射场地、设备管理 | 可以针对放射场地、放射设备进行管理，支持定义检测的模板、周期，记录相关检测的内容，包括辐射量值等，需要进行检测或过期的设备要进行提示。 | √
ZC4.18 | 质控记录管理 | 可以对监护仪、注射泵、输液泵、血压记等进行质控检测记录并生成报告单。 | √
ZC4.19 | 使用登记 | 医疗设备使用人员可以通过微信扫码或工作站扫码进行使用登记,包括快速登记开始和结束时间，对使用过程的设备可以进行检查记录，可批量登记设备使用；可以统计分析一个周期内所有医疗设备的使用情况，异常情况等。 | √
ZC4.20 | 借用管理 | 科室之间设备的临时借用登记管理，使用微信或钉钉扫码进行借用登记，包括借出时间、经办人；扫码归还管理，包括接收人、接收时间，对归还设备科室可以进行确认；科室可以随时查看借出设备和借入设备的情况。 | √
ZC4.22 | 动态电子档案管理 | 对医疗设备的档案信息进行管理，包括档案的人员访问权限控制，档案号中包括的台帐，档案的电子附件管理，并能在科室平台查询电子档案中的操作说明书、培训资料、产品图片等信息；能生成医疗设备全生命周期的电子档案，根据时间先后生成从申购－招标－合同－安装验收－入库－出库－转科－维修－质控-计量-巡检-pm-不良事件-折旧－报废等全流程的报告并能导出pdf。 | √
ZC4.23 | 维保管理 | 对医疗设备的维保合同进行登记管理，记录合同的周期、维修工程师信息、续保合同付款情况、续保合同的台帐范围、配件范围等信息；可以导出续保信息；可以查询续保期内的资产发生的维修次数并能查看详情。 | √
ZC4.27 | 知库管理 | 管理上传附件材料的权限，支持手机扫码查看知库信息，也可以在科室平台系统上进行查看。 | √
ZC4.28 | 统计分析及报表 | 统计巡检（pm）工作量分析、维修人员工作量、设备使用统计、借用报表、维保统计、维保合同维修次数统计等。 | √
ZC4.31 | 手机移动巡检、pm、自检 | 可以通过手机微信或钉钉扫码完成巡检（PM）的执行并上传图片；科室可以通过手机微信或钉钉扫码完成自检执行。 | √
ZC4.34 | 设备风险评估 | 根据不同的设备可以设定不同的风险评估内容，包括使用年限、维修次数、设备类型等；每项评估内容可以设定分值，每次评分的总分可以进行分级评定，根据总分评定级别来调整设备质控的周期等，以加强设备的风险管理；对设备使用年限、维修次数可以自动进行评定；手机微信或钉钉扫码进行设备风险评估，支持上传图片。 | √

## 全景医疗设备效益分析系统
医疗设备效益分析系统：对接his、pacs等系统收入和执行数据,建立动态分析医疗设备的绩效数据，以大数据分析为基础，帮助单位全面理清医疗设备的按天、周、月、年的总体运营情况,为单位领导决策提供服务；根据各类医疗设备收入、支出数据的多维度排名,为单位合理的调配医疗设备资源，提供使用率提供数据支撑；根据故障率分析、配套材料的使用效益分析、维修保养费用的综合分析对比，为采购品牌选择提供数据依据；通过使用率、投资回报率的分析，为新设备采购提供论证依据；可为医疗集团、医共体单位医疗设备调拨和共享使用提供数据支撑。
序号 | 子功能集 | 功能描述
ZC5.1 | 效益分析台帐及对照管理 | 根据单位需要将做效益分析的设备台帐进行设置和分科管理，并将台帐对应的收费目录进行对照，检验设备机号与台帐对照，台帐与房间号对照，完成对照建立关联关系后，采集对应的数据。
ZC5.2 | 分组管理 | 针对不能采集到单台效益的设备，科室可以建立分组管理，效益分析收入支出数据采集到组，平均计算每一台的效益情况。
ZC5.3 | 院级设备效益分析 | 实现医院层面的重点评价大型设备的保值增值、资产使用效率及效益功能容，满足国有资产监管需要；包括大型设备数量、总额；分单价20､50､100万元三个标准的大型设备总额、占比；大型设备净值率=大型设备资产净值/资产原值*100%；大型设备完整率=实有大设备数量/账面固定资产数量*100%等。
ZC5.4 | 科级设备效益分析 | 实现科室层面的大型设备绩效管理评价功能，为科室资源合理分配及科主任考评工作提供数据支撑，指标包括账实相符率、大型设备平均服务量等；另外通过分析资产的状态、维护成本、预算与风险等，为科室长期综合投资、运行提供决策建议；包括账实相符率、大型设备资产平均服务量、大型设备资产维修费、维修频率等。
ZC5.5 | his接口 | 需要对接的接口数据如下 1)、收费明细数据,包括开单科室、执行科室、收费时间、收费项目代码、收费项目名称、收费金额、收费数量、设备编号、病人id、病案号¦门诊号、病人姓名、性别、执行科室、执行时间、标志（门诊、住院）、医嘱代码、收费时间、开单时间、开单科室、房间号、位置信息等；2)收费¦医嘱项目字典表，收费项目分类、分类编号、收费项目代码、类型（收费¦医嘱）、名称、拼音码、五笔码、单价、单位等；3)设备需提供的数据，设备ID（台帐编码）、设备名称、型号、序列号、原值、使用科室、品牌、生厂厂商、供应商等；4)、收费项目与设备对应数据: 所属设备类型ID、设备ID（台帐编码）、收费项目代码、收费项目名称、房间号等；5)病人信息表，病人id、病人姓名、性别、门诊号¦住院号、根据门诊、住院系统的进行对接，系统可以区分采集数据的范围，不能到单台的数据，可以按科室同类设备进行分组计算，主要针对急救设备、监护仪、呼吸机、泵等。
ZC5.6 | pacs接口 | 需要对接的接口数据如下 (1)检查设备数据,包括科室、设备类型、设备编号、sn、设备id、检查系统id、房间号、位置信息等； (2)检查项目数据,包括项目名称、类型、项目编号、子项目id、收费总价、部位等； (3)检查子项目数据，包括子项目名称、英文名称、子项目id、收费单价等； (4)检查项目与检查设备的对应数据：包括检查项目、子项目、检查设备id等； (5)检查结果数据：科室、项目id、子项目id、预约时间、房间号、病人id、检查时间、收费单价、设备id等； 根据检查系统对接可以区分采集数据的范围；不能到单台的数据，可以按科室同类设备进行分组计算；也可以从预算系统的房间号区分设备采集，检查系统中没有检验结果记录的数据，可以从收费数据中调取。

## 一站式维修管理系统
一站式维修管理系统：通过手机微信和网上报修平台，从报修－维修－评价反馈－分析全过程都可使用手机微信，即方便又精确的动态记录维修全过程的信息数据，包括图片、语音等信息，自动建立精确的查询分析，实时推送和评论互动管理，使沟通更便简高效。可对故障类型、故障地点、维修工程师、维修材料等进行智能分析，量化管理考核。与云知库建立连接，可随时上传和共享维修经验，以提高单位内部的整体维修水平。
序号 | 子功能集 | 功能描述
HQ1.1 | 维修人员管理 | 建立单位维修人员和外包维修人员信息，包括姓名、手机、性别、工号等；院外人员可以根据单位建立联系人。 | √
HQ1.2 | 常用故障及分类 | 可以根据不同的维修类别进行故障智能化建库管理，如水、电、木、建筑、网络、保洁等，提供不少1000个医院常用后勤故障库，统计发生的次数，发生的时间节点等，并可以根据时间节点进行分析；故障库还能对没有发生的故障现象自动建库。 | √
HQ1.3 | 权限和推送管理 | 可以根据维修类别、位置、科室进行工程师接单权限设置，系统自动分单并推送信息，对普通工单和加急工单可以设定未接收提醒的时间；可以对管理的配件进行分类设定（分类到大类）；进行支持跨院区及库房定义权限。 | √
HQ1.4 | 工程师排班管理 | 支持维修工程师排班管理，排班时间段内的工程师进行工单推送，不在排班内的工程师不进行维修工单推送。
HQ1.5 | 网上报修、查询、确认管理 | 科室或部门可通过科室管理平台提交维修申请，申请单必须有位置管理并能根据不同人员和科室定义常用位置；对常用的故障进行智能化排序，支持维修状况的全过程跟踪管理；支持维修单评价，对费用进行审批确认等。 | √
HQ1.6 | 快速报修配置管理 | 对人、位置可以设定常见的报修故障，进入手机快速报修界面可以直接点击，拍照、语音上传，为了减少进入报修操作的步骤，配置了快速报修的位置或资产可以直接扫二维码报修。 | √
HQ1.7 | 维修大屏及语音提示管理 | 实时显示处于申请和未处理维修状态的维修申请单，只要临床提出申请，立即显示在维修科室大显示屏幕上，并根据任务分配自动分配到对应的维护人员，但显示屏一直滚动显示。直到该维修单维修完毕。能进行语音播报维修单信息提示。报修人可通过系统进行维修工单的进度跟踪，实时掌握维修进展情况，如是否已派工，接单维修人员是谁，何时开始维修，何时完工等。支持至少3种大屏展示格式选择。 | √
HQ1.8 | 拆单、派单、接收、处理、催单、转单 | 维修管理包括申请(报修)、接收、转单、处理（含配件理更换、审批流程、配件采购、等待工程师、送修等）、完修等四大主要大环节，支持多种不同维修过程处理，并生成相应的报告单，根据时间节点及状态进行全过程管理，其中要对故障描述（现象）、原因、处理方案、配件(可以按科室统计配件使用情况)等进行标准化分类建库，方便进行智能化统计分析。处理过程可以进行折单（一个报修单折成两个维修任务），对报修单可以进行在线催单（提醒及时处理），对不属于本工程师维修的报修单可以进行转单处理。 | √
HQ1.9 | 维修材料登记管理 | 维修过程中的支持材料登记模式，没有建立维修材料库房对接，只需要进行登记管理情况下进行登记材料信息，以方便查询。 | √
HQ1.11 | 维修材料申购、维修费审批管理 | 对维修过程中维修材料申购、维修费用支出可以发起审批，审批流程可以根据单位的情况进行定义，不同的维修材料可以选择不同的审批流程,审批完成后方可使用。维修费用审批支持移动端操作 | √
HQ1.12 | 移动手机报修、推送、工单管理 | 可以将网页上的报修、审批、评价加入单位的微信公众号或钉钉，单位人员进行统一验证（并需要本单位的人或有权限报修的人），支持相关人员通过手机扫位置或资产二维码完成后勤服务的快速报修，系统自动定位楼层位置信息，选择或填写故障情况然后提交，维修人员可根据科室提交的故障需求进行任务处理。维修全过程进行记录。支持拍照、语音、常用固障的智能定位管理。查询工单进度，对需要审批的工单进行审批。对后勤服务报修的工单进行消息推送管理，维修工程师能在微信上转单、接收、维修过程处理、完修、无法修改等业务，并能上传图片。 | √
HQ1.13 | 手机签名管理 | 对于科室维修费用确认、维修工单评价、相关的业务审批可以进行手机笔迹签名管理并上传到后台保存。 | √
HQ1.14 | 手机确认、评价管理 | 手机移动端支持对完修的工单可以进行满意评价或者星级打分，同时可手动输入其他建议及意见，确认完成的工单可打印维修报告。 | √
HQ1.15 | 维修质控 | 对注射泵、血压计、输液泵、监护仪等设备可以进行质控检测记录统计并打印质控报告。 | √
HQ1.16 | 维保合同及付款管理 | 对台帐或非台帐的续保合同进行登记管理，记录包括合同的周期、维修工程师信息、续保合同付款情况、续保合同的台帐范围、配件范围等信息，支持导出续保信息。 | √
HQ1.17 | 维修智能分单管理 | 对维修工程师处理的信息工单进行动态分析；当有报修单提价时，系统会自动选择单数少的工程师进行推送。
HQ1.18 | 维修统计及报表 | 统计维修人员工作量、好评率等日报、周报、月报、季报、年报；统计维修中设备列表、维修人员分工、维修人员工作量（包括工时）、科室维修费用汇总等的查询与统计；维修结束后的评级管理，级别可以由单位进行定义。 | √
HQ1.19 | 维修报告管理 | 对完修的工单系统自动生成维修报告单并可打印，报告单内容包括维修的全过程信息、维修费、维修材料、维修原因、维修办法、科室确认信息等。 | √
HQ1.20 | 扫位置二维码快速报修管理 | 通过手机微信扫一扫位置码，进入快速报修管理,对常见故障、位置可以进行设定，方便快速选择。 | √
HQ1.21 | 扫资产二维码快速报修管理 | 通过手机微信扫一扫资产码，进入快速报修管理,对资见常见故障可以进行设定，方便快速选择。 | √